General list of components, GT8

| Part Pos./Des. |  | Function description | Doc.Id |
| --- | --- | --- | --- |
| 3B3C CRB0101 |  | Advant Controller 160 | 3BDS 005 555R401 |
| 3B3C CRB0102 |  | S600 I/O Hardware | 3BSE 011 123R0001 |
| 3B3C CRB0201 |  | Data Base Elements Advant Controller 160 | 3BDS 005 556R501 |
| 3B3C CRB0202 |  | PC Elements Advant Controller 160 | 3BDS 005 557R301 |
| 3B3E BFA01 |  | Aux. power equipment | 40137-A-D |
| 3B3E BFA10 |  | Low-voltage Switchgear | 3800336 |
| 3B3E BFT20GT005 |  | UMD & UPS | BFT20OMD |
| 3B3E BPA10 |  | UMD & UPS | BPA10OMD |
| 3B3E BTA10 |  | UMD & UPS | BTA10OMD |
| 3B3E CHA10 |  | Flame Monitoring | BFI_Rtg |
| 3B3E CJP10 |  | 3500 Monitoring System | 142457 |
| 3B3E CJP20 |  | Servo controller T161 | T161UM |
| 3B3E MKY10 |  | Voltage Regulator Equipment | 2414479-B-D |
| 3B3M MBL10 |  | Inlet Plenum | 21484 |
| 3B3M MBL30BS005 |  | Air Intake Silencer | 10017-29630 |
| 3B3M MBN10 |  | Liquid Fuel System | 002570 |
| 3B3M MBN10AA010 |  | Level Control Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AA025 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AA040 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AA205 |  | Drain Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AA215 |  | Safety Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AA220 |  | Drain Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AA225 |  | Drain Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AA235 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AA240 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AA405 |  | Test Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AH005 |  | Electrical Heater // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AP005 |  | Fuel Oil Pump // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AP005-M01 |  | Motor for Fuel Oil Pump // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AT005 |  | Duplex Filter // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AT010 |  | Suction Filter // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10AT015 |  | Spin-on Filter // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10BB005 |  | Liquid Fuel Tank // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10CF005 |  | Flow Meter // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10CL005 |  | Level Switch // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10CP005 |  | Diff. Pressure Transmitter // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10CP005-KA10 |  | Five Way Manifold // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBN10CT005 |  | PT100 // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBP10 |  | Gas Fuel Unit #2 | 002569 |
| 3B3M MBP10AA025 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10AA030 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10AA035 |  | Gas Fuel Control Valve // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10AA040 |  | Pressure Reducing Valve // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10AA045 |  | Pressure Reducing Valve // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10AA205 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10AA230 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10CP015 |  | Pressure Transmitter // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10CP015-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10CP030 |  | Pressure Gauge // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10CP035 |  | Pressure Gauge // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP10CT005 |  | PT100 // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBP20AA005 |  | Gas Fuel Control Valve // See: 3B3MMBP10 // | 002569 |
| 3B3M MBQ10 |  | Ignition Gas System | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA035 |  | Pressure Control Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA040 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA045 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA210 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA215 |  | Check Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA405 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA410 |  | Pressure Control Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA420 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA425 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA430 |  | Solenoid Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10AA450 |  | Solenoid Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ10CP400 |  | Pressure Control Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ20AA005 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ20AA010 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ20AA015-Y01 |  | Solenoid Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ20AA020-Y01 |  | Solenoid Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ20AA205 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBQ20AA210 |  | Safety Valve // See: 3B3MMBQ10 // | 002568 |
| 3B3M MBR10 |  | Exhaust system | 31939-E |
| 3B3M MBT10AA005 |  | Gas Generator System | 2511476-1-D |
| 3B3M MBT10AA010 |  | Gas Generator System // See: 3B3MMBT10AA005 // | 2511476-1-D |
| 3B3M MBU10 |  | Liquid Fuel Dosage Unit | 500081-1 |
| 3B3M MBU10AA435 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBN10 // | 002570 |
| 3B3M MBV10 |  | Lube Oil System | 002514 |
| 3B3M MBV10AA210 |  | Drain Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10AH005 |  | Lube Oil Heater // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10AH005-K01 |  | Temperature Switch // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10AH010 |  | Lube Oil Heater // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10AH010-K01 |  | Temperature Switch // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10AN005 |  | Oil System Vent. Fan // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10AN005-M01 |  | Oil System Vent. Fan Motor // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10AT005 |  | Oil Mist Filter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10AT015 |  | Oil Filling Strainer // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10BB005 |  | Lube Oil Tank // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10BP010 |  | Orifice // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10CL005 |  | Level Gauge // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10CL010 |  | Level Transmitter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10CP005 |  | Pressure Gauge // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10CP005-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10CP010 |  | Diff. Pressure Gauge Oil Mist Filter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10CP015 |  | Diff. Pressure Transmitter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10CP015-KA10 |  | Five Way Mainfold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10CT005 |  | Temperature Gauge // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV10CT010 |  | PT100 // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV21AA010 |  | Check Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV21AA015 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV21AP005 |  | Main Oil Pump // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV21AP005-M01 |  | Main Oil Pump Motor // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV21BP005 |  | Orifice // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV21CP005 |  | Pressure Switch // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV21CP005-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV22AA010 |  | Check Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV22AA015 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV22AP005 |  | Main Oil Pump // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV22AP005-M01 |  | Main Oil Pump Motor // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV22BP005 |  | Orifice // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV22CP005 |  | Pressure Switch // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV22CP005-KA10 |  | Two Way Mainfold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV23AA010 |  | Check Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV23AA015 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV23AP005 |  | Main Oil Pump // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV23AP005-M01 |  | Main Oil Pump Motor // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV23BP005 |  | Orifice // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV23CP005 |  | Pressure Switch // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV23CP005-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV30AA020 |  | Temperature Control Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV30AA025 |  | Pressure Adjusting Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV30BP005 |  | Vent Cooler Orifice // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV30BP215 |  | Oil Piping Vent Orifice // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV30BP220 |  | Oil Piping Vent Orifice // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV30CP010 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV30CT010 |  | Thermowell // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA005 |  | Change Over Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA010 |  | Change Over Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA015 |  | Balance Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA020 |  | Oil Sampling Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA205 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA215 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA220 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA225 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA230 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA235 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AA240 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AT005 |  | Duplex Filter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40AT010 |  | Duplex Filter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40BP205 |  | L.O. Filter Vent Orifice // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40BP210 |  | L.O. Filter Vent Orifice // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CP010 |  | Diff. Pressure Transmitter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CP010-KA10 |  | Five Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CP015 |  | Pressure Transmitter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CP015-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CP020 |  | Pressure Gauge // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CP020-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CP025 |  | Pressure Transmitter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CP025-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CT005 |  | PT100 // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CT010 |  | Temperature Gague // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV40CT015 |  | PT100 // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV51AA005 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV51AA010 |  | Check Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV51AA015 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV51AP005 |  | Booster Pump // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV51AP005-M01 |  | Booster Pump Motor // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV51CP005 |  | Pressure Switch // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV51CP005-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV52AA005 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV52AA010 |  | Check Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV52AA015 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV52AP005 |  | Booster Pump // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV52AP005-M01 |  | Booster Pump Motor // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV52CP005 |  | Pressure Switch // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV52CP005-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV53AA005 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV53AA010 |  | Check Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV53AA015 |  | Shut Off Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV53AP005 |  | Booster Pump // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV53AP005-M01 |  | Booster Pump Motor // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV53CP005 |  | Pressure Switch // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV53CP005-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54AA005 |  | Pressure Control Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54AA010 |  | Isolation Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54AA020 |  | Isolation Valve // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54CP005 |  | Diff. Pressure Gauge // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54CP005-KA10 |  | Five Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54CP010 |  | Pressure Gauge // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54CP010-KA10 |  | Two Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54CP015 |  | Diff. Pressure Transmitter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54CP015-KA10 |  | Five Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54CP020 |  | Diff. Pressure Transmitter // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M MBV54CP020-KA10 |  | Five Way Manifold // See: 3B3MMBV10 // | 002514 |
| 3B3M SAA10 |  | Ventilation System | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AB005 |  | Shut Off Damper // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AB005-S11 |  | Limit Switch // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AB005-Y01 |  | Solenoid // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AB010 |  | Shut Off Damper // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AB010-S11 |  | Limit Switch // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AB010-Y01 |  | Solenoid // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AN005 |  | Fan // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AN005-M01 |  | Electrical Motor // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AN010 |  | Fan // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AN010-M01 |  | Electrical Motor // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10AT020 |  | Aux-outlet Duct // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAA10CP005 |  | Airflow Transmitter // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAE30AA005 |  | Non Return Damper // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAE30AT050 |  | Weather Louvre // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAE30BS015 |  | Silencer // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAE30BS020 |  | Silencer // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAE30BS025 |  | Silencer // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAE30CP020 |  | Filter Gauge // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AA010 |  | Non Return Damper // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AA015 |  | Non Return Damper // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AB005 |  | Shut Off Damper // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AB005-S11 |  | Limit Switch // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AB005-Y01 |  | Solenoid // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AB010 |  | Shut Off Damper // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AB010-S11 |  | Limit Switch // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AB010-Y01 |  | Solenoid // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AB020 |  | Shut Off Damper // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AB020-S11 |  | Limit Switch // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AB020-Y01 |  | Solenoid // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AN005 |  | Fan // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AN005-M01 |  | Electrical Motor // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AN010 |  | Fan // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AN010-M01 |  | Electrical Motor // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AT005 |  | Sandfilter // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AT015 |  | Filter // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10AT040 |  | Weather Louvre // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10BS005 |  | Inlet Silencer // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10BS010 |  | Inlet Silencer // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10BS020 |  | Outlet Silencer // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10CP003 |  | Diff. Pressure Gauge // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SAG10CP010 |  | Airflow Transmitter // See: 3B3MSAA10 // | 3444 &3448 |
| 3B3M SDB10 |  | Compressor wash system | P/N 20260 EC 2150 |
| 3B3M SFY10 |  | Fire Detection & Extinguishing Systems | 1CS38380-1-D |
| 3B3M SGJ10 |  | Fire Detection & Extinguishing Systems // See: 3B3MSFY10 // | 1CS38380-1-D |
| 3B3M UCB10 |  | Control Room | 1007_32462 |
| 3B3M UMB10 |  | Sound Enclosure | 10017-3222 |