General list of components

| Part Pos./Des. | Function description | Doc.Id |
| --- | --- | --- |
| 3B1E 00AHA_ | 33 kV SWITCHGEAR | - |
| 3B1E 00AHA29 | Section Circuit Breaker 00AHA20B-30B | - |
| 3B1E 00AHA31 | Section Circuit Breaker 00AHA20A-30A | - |
| 3B1E 00AHA32 | Buscoupler 00AHA30A-30B | - |
| 3B1E 00AHA33 | Step-Down Trafo SS1 Row Mill 6 | - |
| 3B1E 00AHA34 | Step-Down Trafo SS2 Row Mill 7 | - |
| 3B1E 00AHA35 | Step-Down Trafo SS3 Kiln 7 | - |
| 3B1E 00AHA36 | Step-Down Trafo SS4 Cooler | - |
| 3B1E 00AHA37 | Step-Down Trafo SS5 Cement Mill 7 | - |
| 3B1E 00AHA38 | Step-Down Trafo SS6 Cement Mill 8 | - |
| 3B1E 00AHA39 | Spare | - |
| 3B1E 00AHA41 | Spare | - |
| 3B1E 00AHA42 | Step-Up Trafo 06BAT10 | - |
| 3B1E 00AHA43 | Step-Up Trafo 07BAT10 | - |
| 3B1E 00AHA44 | Step-Up Trafo 08BAT10 | - |
| 3B1E 00AHA45 | Step-Up Trafo 09BAT10 | - |
| 3B1E B698_700_00AHA_ | 33 kV SWITCHGEAR | - |
| 3B1E B698_700_00AHA00 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA11 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA12 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA13 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA14 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA15 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA16 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA17 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA21 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA22 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA23 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA24 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA25 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA26 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA27 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA28 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA29 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA31 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA32 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA33 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA34 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA35 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA36 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA37 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA38 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA39 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA41 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA42 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA43 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA44 | List of Apparatus | - |
| 3B1E B698_700_00AHA45 | List of Apparatus | - |
| 3B1M 00QFA_QFB_ | AIR COMPRESSOR UNIT | - |
| 3B1M 00QFA_QFB0101 | List of documents | - |
| 3B1M 00QFA_QFB0201 | List of Warnings | - |
| 3B1M 00QFA_QFB0301 | Installation and Assembly instructions | - |
| 3B1M 00QFA_QFB0401 | Commissioning Instructions | - |
| 3B1M 00QFA_QFB0501 | Operating instructions | - |
| 3B1M 00QFA_QFB0601 | Drawings | - |
| 3B1M 00QFA_QFB0801 | List of Content Component Documentation | - |
| 3B1M 00QFA_QFB0802 | Air Compressors | Ingersoll-Rand |
| 3B1M 00QFA_QFB0803 | Air Dryers | Ingersoll-Rand |
| 3B1M 00QFA_QFB0804 | Air Filters (HE) | Ingersoll-Rand |
| 3B1M 00QFA_QFB0805 | Air Filters (GP) | Ingersoll-Rand |
| 3B1M 00QFA_QFB0806 | Intellisys System Manager | Ingersoll-Rand |
| 3B1M 00QFA_QFB0807 | Air Buffer Tanks | Gävle galvaniska |
| 3B1M 00QFA_QFB0808 | Shut-off Valves | Axel Larsson AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0809 | Instrument Valves | Palmstiernas Svenska AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0810 | Condensate Traps | Wahlströms AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0811 | PURO | Ingersoll-Rand |
| 3B1M 00QFA_QFB0812 | Air Damper | Bevent Rasch AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0813 | Air Inlet Filters | Camfill Farr |
| 3B1M 00QFA_QFB0814 | Differential Pressure Transmitters | Palmstiernas Svenska AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0815 | Pressure Transmitters | Palmstiernas Svenska AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0816 | Manometers | Palmstiernas Svenska AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0817 | Instrument Valves | Palmstiernas Svenska AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0818 | Dew Point Transmitter | Testo AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0819 | Temperature Transmitter | Palmstiernas Svenska AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0820 | Pressure Control Valve | Gävle galvaniska |
| 3B1M 00QFA_QFB0821 | Priority Valves | Axel Larsson AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0822 | Air Conditioning Equipment | Kylmekano AB |
| 3B1M 00QFA_QFB0823 | Air Conditioning Equipment for Electrical Cabinet | HSB El Kristinehamn |
| 3B1M 00QFA_QFB1101 | Recommended Parts | - |
| 3B1M B698_700_00EGC_ | LIQUID FUEL AND COALESER FILTER UNIT | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0101 | List of Documents | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0201 | List of Warnings | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0301 | Installation and Assembly Instructions | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0401 | Comissioning Instructions | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0501 | Operating Instructions | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0601 | General Arrangement | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0701 | Lists | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0801 | Component Documentation | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0802 | Pump, coupling, e-motor | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0803 | Coaleser filter | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0804 | Motorised Three-way valves | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0805 | Ball valves | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0806 | Thermal relief valves | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0807 | Strainer | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0808 | Minimum flow valve | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0809 | Check valve | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0810 | Differential pressure indicator | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0811 | Pressure indicator | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0812 | Pressure switch | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0813 | Differential pressure transmitter | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0814 | Temperature transmitter | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0815 | Flowmeter | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0816 | Sight glass | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0817 | Instrument valves & fittings | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0818 | Frequency controllers | - |
| 3B1M B698_700_00EGC0901 | Maintenance Instructions | - |
| 3B1M B698_700_00EGC1001 | Operating Consumables List | - |
| 3B1M B698_700_00EGC1101 | Recomended Spare Parts | - |
| 3B1M B698_700_00EGC1201 | Other documentation | - |